## Lomake
Jäähallin lähtötilanne -lomake (jäähalliportaali)
Vuosi | 2011 | Lomakkeen täyttäjä
Hallin perustiedot:
Rakennusvuosi
Hallin kokonaispinta-ala (bruttoala) |  |  | 3000 | m2
Hallitilan ilmanvaihdon kuivatustapa (sorptio-/kondenssikuivain) |  |  | Kondenssikuivaus
Hallin käyttökauden pituus (kk. - kk. Yht. X kk.) |  |  | elokuu - kesäkuu, 11kk
Lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutustiedot.
Täytä tiedot seuraaville välilehdille.
Lämpöenergian kulutus tarkateluvuonna |  |  | 528.7 | MWh
Lämpöenergian ominaiskulutus |  |  | 176.2333 | kWh/m2,a
Lämpöenergian kulutus per kävijä |  |  | 11.4269 | kWh/hlö
Sähköenergian kulutus tarkasteluvuonna |  |  | 542.1 | MWh
Sähköenergian ominaiskulutus |  |  | 180.7 | kWh/m2,a
Sähköenergian kulutus per kävijä |  |  | 17.8354 | kWh/hlö
Veden kokonaiskulutus tarkasteluvuonna |  |  | 1700 | m3
Veden ominaiskulutus |  |  | 566.6667 | litraa/m2,a
Veden kulutus per kävijä |  |  | 46.2974 | litraa/hlö
Muut energiatehokkuuden keskeiset tekijät
Kylmäkoneiston COP. |  |  | 2.5
Jäähallin ilmanpitävyys n50 (1/h) tai q50 (m3/h,m2) lukuna. Selvitetään mittaamalla. |  |  | 1
Jään paksuus keskimäärin. (Sekä vaihteluväli) |  |  | 3 | cm
|  |  | 2-4 | cm
Miten kylmäkoneiden lauhde-energiaa käytetään hyödyksi? Miten suuri osa lauhteesta hyödynnetään? (suurin piirtein %)
Hallitilan valaistuksen teho ja käyttötapa. Asennettu valaistusteho kilowatteina? Miten valaistusta ohjtataan? (käsin/automaattisesti, käyttäjien/henkilökunnan toimesta) Keskimääräinen käyttöaika täysteholla, puoliteholla, muulla teholla.
Hallissa havaitut ongelmat. Kuluuko energiaa ehkä liikaa muihin halleihin verrattuna? Onko esiintynyt epäillystä hallin toimimattomuudesta? Onko hallissa kosteus-/homeongelmia? Ajatuksia ja ideoita.

## Kaukolämmön kk.kulutus
Ohje: Täytä Kaukolämmön kulutuksen ja ulkolämpötilan tiedot sekä kävijämäärät oransseille pohjille.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2011 | Kaukolämmön kulutus [MWh] | Päiviä kuukaudessa | Tunteja kuukaudessa | Kaukolämmön kulutuksen keskiteho [kW] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Kaukolämmön kulutus per kävijä [kWh/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 65.7 | 31 | 744 | 88.3065 | -8.8 | 6000 | 10 | 18.8 | 10.95 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 70.2 | 28 | 672 | 104.4643 | -16.3 | 5500 | 10 | 26.3 | 12.7636 |  | -12.9 | 8.8327 | -1500 | -3.6883
Maaliskuu | 58 | 31 | 744 | 77.957 | -3.8 | 5500 | 10 | 13.8 | 10.5455 |  | 31.3 | 130.3161 | 10000 | 122.4138
Huhtikuu | 36.5 | 30 | 720 | 50.6944 | 4 | 4000 | 10 | 6 | 9.125 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 30.3 | 31 | 744 | 40.7258 | 8.8 | 2000 | 10 | 1.2 | 15.15 |  | k= | 2.7485 | k= | 0.010965
Kesäkuu | 18.2 | 30 | 720 | 25.2778 | 15.6 | 500 | 10 | -5.6 | 36.4 |  | b= | 44.2883 | b= | 12.7598
Heinäkuu | 0 | 31 | 744 | 0 | 17.9 | 500 | 10 | -7.9 | 0 |  | Suoran yhtälö |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 0 | 31 | 744 | 0 | 14.3 | 2000 | 10 | -4.3 | 0 |  | Y=2,75X+44,29 |  | Y=0,011X+12,76
Syyskuu | 76.7 | 30 | 720 | 106.5278 | 10.7 | 4000 | 10 | -0.7 | 19.175
Lokakuu | 54.3 | 31 | 744 | 72.9839 | 4.7 | 7000 | 10 | 5.3 | 7.7571
Marraskuu | 48.8 | 30 | 720 | 67.7778 | 1.5 | 7500 | 10 | 8.5 | 6.5067
Joulukuu | 70 | 31 | 744 | 94.086 | -0.4 | 8000 | 10 | 10.4 | 8.75
Yhteensä | 528.7 |  |  | MWh/vuosi |  | 52500 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 11.4269 | Keskiarvo vuodessa
Muista ilmoittaa myös jäähalliportaaliin!

## Sähkön kk.kulutus
Ohje: Täytä Sähkön kulutuksen tiedot Siniselle pohjalle. Muut tiedot haetaan kaukolämmön kulutuksen tiedoista tai lasketaan.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2011 | Sähkön kulutus [MWh] | Päiviä kuukaudessa | Tunteja kuukaudessa | Sähkön kulutuksen keskiteho [kW] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Sähkön kulutus per kävijä [kWh/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 46.2 | 31 | 744 | 62.0968 | -8.8 | 6000 | 10 | 18.8 | 7.7 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 46.5 | 28 | 672 | 69.1964 | -16.3 | 5500 | 10 | 26.3 | 8.4545 |  | -12.9 | 47.4823 | -1500 | 30.5229
Maaliskuu | 53.5 | 31 | 744 | 71.9086 | -3.8 | 5500 | 10 | 13.8 | 9.7273 |  | 31.3 | 81.5614 | 10000 | 92.2194
Huhtikuu | 40.1 | 30 | 720 | 55.6944 | 4 | 4000 | 10 | 6 | 10.025 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 16.2 | 31 | 744 | 21.7742 | 8.8 | 2000 | 10 | 1.2 | 8.1 |  | k= | 0.77102 | k= | 0.0053649
Kesäkuu | 43.6 | 30 | 720 | 60.5556 | 15.6 | 500 | 10 | -5.6 | 87.2 |  | b= | 57.4285 | b= | 38.5702
Heinäkuu | 8.5 | 31 | 744 | 11.4247 | 17.9 | 500 | 10 | -7.9 | 17 |  | Suoran yhtälö |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 53.6 | 31 | 744 | 72.043 | 14.3 | 2000 | 10 | -4.3 | 26.8 |  | Y=0,77X+57,43 |  | Y=0,005X+38,57
Syyskuu | 66 | 30 | 720 | 91.6667 | 10.7 | 4000 | 10 | -0.7 | 16.5
Lokakuu | 60 | 31 | 744 | 80.6452 | 4.7 | 7000 | 10 | 5.3 | 8.5714
Marraskuu | 55.1 | 30 | 720 | 76.5278 | 1.5 | 7500 | 10 | 8.5 | 7.3467
Joulukuu | 52.8 | 31 | 744 | 70.9677 | -0.4 | 8000 | 10 | 10.4 | 6.6
Yhteensä | 542.1 |  |  | MWh/vuosi |  | 52500 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 17.8354 | Keskiarvo vuodessa
Muista ilmoittaa myös jäähalliportaaliin!

## Veden kk.kulutus
Ohje: Täytä Veden kulutuksen tiedot Siniselle pohjalle. Muut tiedot haetaan kaukolämmön kulutuksen tiedoista tai lasketaan.
Laskenta tapahtuu automaattisesti. Keskiarvosuora piirtyy kuvaajaan vasta kun koko vuoden tiedot on syötetty.
2011 | Veden kulutus [m3] | Kuukauden ulkolämpötilan keskiarvo [°C] | Kuukauden kävijämäärä | Sisälämpötilan asetusarvo [°C] | Sisä- ja ulkolämpötilan välinen ero [°C] | Veden kulutus per kävijä [l/hlö] |  | Y=kX+b | Lämpötilaeron ja kulutuksen välinen suhde | Y=kX+b | Kulutuksen suhde kävijämääriin
Tammikuu | 220 | -8.8 | 6000 | 10 | 18.8 | 36.6667 |  | Laskentaparametrit kuvaajaan |  | Laskentaparametrit kuvaajaan
Helmikuu | 230 | -16.3 | 5500 | 10 | 26.3 | 41.8182 |  | -12.9 | 33.0298 | -1500 | 13.7116
Maaliskuu | 180 | -3.8 | 5500 | 10 | 13.8 | 32.7273 |  | 31.3 | 287.3148 | 10000 | 264.1769
Huhtikuu | 160 | 4 | 4000 | 10 | 6 | 40 |  | Suoran yhtälön kertoimet |  | Suoran yhtälön kertoimet
Toukokuu | 20 | 8.8 | 2000 | 10 | 1.2 | 10 |  | k= | 5.7531 | k= | 0.02178
Kesäkuu | 100 | 15.6 | 500 | 10 | -5.6 | 200 |  | b= | 107.2442 | b= | 46.381
Heinäkuu | 20 | 17.9 | 500 | 10 | -7.9 | 40 |  | Suoran yhtälö |  | Suoran yhtälö
Elokuu | 100 | 14.3 | 2000 | 10 | -4.3 | 50 |  | Y=5,75X+107,24 |  | Y=0,022X+46,38
Syyskuu | 130 | 10.7 | 4000 | 10 | -0.7 | 32.5
Lokakuu | 160 | 4.7 | 7000 | 10 | 5.3 | 22.8571
Marraskuu | 180 | 1.5 | 7500 | 10 | 8.5 | 24
Joulukuu | 200 | -0.4 | 8000 | 10 | 10.4 | 25
Yhteensä | 1700 | m3/vuosi | 52500 | kävijöitä yhteensä vuodessa |  | 46.2974 | Keskiarvo vuodessa
Muista ilmoittaa myös jäähalliportaaliin!